## Опросный установки
Опросный лист на изготовление Центральных Секционных Кондиционеров
К списку продукции
Организация:_______________________________ | [7 empty] | Объект:________________________________________
Контактное лицо:____________________________ | [7 empty] | Адрес объекта:_________________________________
Регион (город): _____________________________ | [10 empty] | _________________________________
тел./факс:__________________________________ | [10 empty] | _________________________________
e-mail:______________________________________ | [7 empty] | ДАТА:_______________
проектировщик |  |  |  |  | строительная организация | [6 empty] | монтажная организация
Характеристики для расчета установок
Тип установки |  |  | Приточная | [7 empty] | Вытяжная
Исполнение |  |  | Уличное
Морозостойкое
канальное
Сторона обслуживания | [5 empty] | Справа | [6 empty] | Слева
Состав кондицинера |  |  |  | Технические характеристики
Секция воздухозаборная | [11 empty] | рециркуляция ________% Твн=________оС Твв=________оС dвн=________г/кг jвв=________%
или tсм=________оС jсм=________%
Секция вентилятора |  |  |  | Расход воздуха, L=________м3/час Свободн. давлен., ________Па
Секция резервного вентилятора |  |  |  | Расход воздуха, L=________м3/час Свободн. давлен., ________Па
Установка:
Секция фильтров | Грубой очистки ячейковый G3 (плоский) |  |  | Класс
| Грубой и тонкой очистки карманный G4…F9 |  |  | Класс
Секция водяного калорифера |  | I подогрев |  | Температура воздуха |  |  | Температура теплоносителя |  |  |  | Производи-тельность (необязательно) ________кВт |  |  | Обводной канал управление:
|  |  |  | tвх=________оС |  |  | tвх=________оС
|  |  |  | tвых=________оС |  |  | tвых=________оС
|  | II подогрев |  | tвх=________оС |  |  | tвх=________оС |  |  |  | ________кВт
|  |  |  | tвых=________оС |  |  | tвых=________оС
Секция парового калорифера |  | I подогрев |  | tвх=________оС |  |  | Температура пара |  |  |  | ________кВт
|  |  |  | tвых=________оС |  |  | Тпара=________оС
|  | II подогрев |  | tвх=________оС |  |  | Тпара=________оС |  |  |  | ________кВт
tвых=________оС
Секция электрического калорифера |  | I подогрев |  | tвх=________оС |  |  | --- |  |  |  | ________кВт |  |  | ---
tвых=________оС
|  | II подогрев |  | tвх=________оС |  |  | --- |  |  |  | ________кВт |  |  | ---
tвых=________оС
Секция воздухоохладителя с сепаратором и поддоном |  |  |  | Параметры воздуха |  |  |  | Тип хладагента _______________ |  |  | Относительная влажность j =________% |  |  | Производительность ________кВт
|  |  |  | tвх=______ | tвых=______
|  |  |  | Iн=______ | Iк=______ |  |  | содержание ________%
|  |  |  | dн=______ | dк=______
Секции теплоутилизации | На промежуточном теплоносителе |  |  | Параметры воздуха | [9 empty] | Тип хладагента ____________
|  |  |  | Туличн=________оС |  |  | Твытяж=________оС |  |  |  | Lвытяж = ________м3/ч
|  |  |  | dуличн=________г/кг |  |  | dвытяж=________г/кг | [6 empty] | содержание ________%
| Пластинчатый |  |  | Туличн=________оС |  |  | Твытяж=________оС |  |  |  | Lвытяж = ________м3/ч |  |  | ---
|  |  |  | dуличн=________г/кг |  |  | dвытяж=________г/кг
| Роторный |  |  | Туличн=________оС |  |  | Твытяж=________оС |  |  |  | Lвытяж = ________м3/ч |  |  | ---
|  |  |  | dуличн=________г/кг |  |  | dвытяж=________г/кг
Секции увлажнения | Секция форсуночная |  |  | tнач=________оС tкон=________оС | [9 empty] | Комплектация:
dнач=________г/кг dкон=________г/кг
Коэффициент адиабатической эффективности_____________
| Секция сотового увлажнения |  |  | tнач=________оС tкон=________оС
dнач=________г/кг dкон=________г/кг
| Секция парового увлажнения |  |  | Тнач=________оС |  |  |  |  | Ткон=________оС |  |  |  |  | Рэл.уст.=________кВт Gпара=________кг/час
|  |  |  | dнач=________г/кг |  |  |  |  | dкон=________г/кг
Секция шумоглушения |  |  |  | Длина пластин (мм)
Секция промежуточная(обслуживания) |  |  |  | Длина________ мм
Комплект автоматики
Упаковка
Дополнительные сведения
СХЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СЕКЦИОННОГО КОНДИЦИОНЕРА (ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ)
Подпись:_________________ (расшифровка подписи)____________________
ООО "ВентРайт"
email: info@ventright.ru
Тел: (495) 640-17-60
сайт: ventright.ru

## Опросный авт
Опросный лист на проектирование и изготовление системы автоматики приточной установки
К списку продукции
НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ
Организация:____________________________ |  |  |  |  | Объект:______________________________________
Контактное лицо:_________________________ |  |  |  |  | Адрес объекта:_______________________________
Регион (город): __________________________ |  |  | ______________________________
тел./факс:_______________________________ |  |  | ______________________________
e-mail:___________________________________ |  |  | ДАТА:___________
Состав кондиционера | Технические характеристики оборудования, входящего в состав установки
Приток
Воздухозаборный клапан |  | Откр./Закр. с пруж. возвратом |  | Откр./Закр.
|  | Плавное регулирование |  | Ручное управление
Рециркуляционный клапан |  | Откр./Закр. с пруж. возвратом |  | Откр./Закр.
|  | Плавное регулирование |  | Ручное управление
Алгоритм работы с воздухозаборным клапаном:_________________________________________
Фильтр грубой очистки |  | Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра без остановки системы при загрязнении
Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра с остановкой системы при загрязнении
Фильтр тонкой очистки |  | Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра без остановки системы при загрязнении
Реле перепада давления для контроля запыленности фильтра с остановкой системы при загрязнении
Нагреватель | ВОДА |  | ВОЗДУХ
|  | Термостат защиты от замораживания по воде |  | Термостат защиты от замораживания по воздуху
Циркуляционный насос, _____кВт, _____фазы (если используется схема качественного регулирования параметров теплоносителя)
Рег. клапан с приводом Kvs_____ (стандартно поставляется 3х ходовой)
Электрокалорифер | _________ кВт, ________ступеней нагрева по ________кВт
Охладитель |  | Рег. клапан с приводом Kvs ______ (стандартно поставляется 3х ходовой) |  | Вывод сухих контактов для холодильной машины
Оросительная камера |  | Насос _______кВт, ______фазы | Работа: зима лето
Вентилятор | ________ кВт (15 кВт и более - пуск звезда/треугольник)
Дополнительно:
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
Резервный вентилятор | ________ кВт (15 кВт и более - пуск звезда/треугольник)
Дополнительно:
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
Режим работы с рабочим вентилятором:________________________________________
Регулировка температуры |  | Канальный датчик температуры и контроллер
Комнатный датчик температуры (желательно использовать с канальным датчиком)
Вытяжка
Вентилятор | ________ кВт (15 кВт и более - пуск звезда/треугольник)
Дополнительно:
Реле перепада давления для контроля работы вентилятора
Наличие фильтра
Наличие клапана
Блокировка с притоком
Порядок работы с притоком:__________________________________________________
Выполнить в одном шкафу с притоком
Дополнительное оборудование
Подпись:_________________ (расшифровка подписи)____________________
Ответственность за заполнение опросного листа несет заказчик.
Примечание: - пожарная блокировка предусмотрена во всех исполнениях;
- клемники для подключения ПДУ предусмотрены во всех исполнениях;
- жирным шрифтом с курсивом отмечена стандартная комплектация автоматики.
ООО "ВентРайт"
email: info@ventright.ru
Тел: (495) 640-17-60
сайт: ventright.ru